## Slide 1: Elektrifiseringen av Troll B og C
Av Gustav Gabrielsen
ThePhoto by PhotoAuthor is licensed under CCYYSA.

## Slide 2: Troll B og C
Per nå er Troll B og Troll C delvis elektrifisert
Troll C er planlagt en full elektrifisering innen 2026
TWEL – prosjektet skal redusere utslippene med 450 tusen tonn CO2
Strømbehov: 116MW
Investeringskostnader: 8,1 milliarder

## Slide 3: Kostnader
Elektrifisering:
Investering- og strømkostander
Nullalternativ:
CO2 kvoter og NOx avgifter

## Slide 4: Inntekter
Elektrifisering:
Frigjort gass, besparelse i CO2-kvoter og besparelse i NOx – avgifter
Nullalternativ:
Besparelse i strømkostander og besparelse i investeringskostnad

## Slide 6: Strømpris prognose
Stattnetts langsikte markedsanalyse 2025-2055
Regnet om til NOK ved samme vekslingskurs som i karbonprisbanen
Forventinger om reduksjon i strømpriser
Lavere gass priser og økt produksjon av fornybar energi
Et av flere strømpris scenarioer

## Slide 7: Frigjort gass og CO2-kvoter
Reduksjon 450 tusen tonn CO2
Gjennomsnittlig utslippsfaktor for naturgass
Brukes til å finne mengden frigjort gass
CO2 - kvoter

## Slide 8: Lønnsomhetsvurdering (forventet prisbane)

## Slide 9: Viktige forutsetninger
Lønnsomhet etter drift på 22,3 år
Forventet levetid på plattformene?
Tillegskostnader knyttet til vedlikehold
Usikkerhet knyttet til prisbaner (strøm og CO2-kvoter)
Troverdigheten til Equinor

## Slide 10: Ting skal/kan legges til
Parisavtalen
Gjennomgang av CO2-kvotesystemet
Netto CO2- reduksjoner
Ringvirkninger
Fordelingsvirkninger