## Elektrifisering NNV
Inndata | [5 empty] | Mellomregning
Antall årlige timer | 8760 |  | Diskonteringsrate | 4%
Årlig kraftbehov/mWh [1] | 1016160 |  | Prosjektets levetid | 30 år |  | Mengde frigjort gass/MMBtu | 6786002.15
Årlig kraftbehov/kWh | 1016160000 |  | Valutakurs Euro/NOK | 11.7
Reduksjon i CO2-utslipp/tonn [2] | 450000 |  | Valutakurs DK/NOK | 1.5
Reduksjon i Nox utslipp/tonn [3] | 850
År | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 2029-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | 2032-01-01 | 2033-01-01 | 2034-01-01 | 2035-01-01 | 2036-01-01 | 2037-01-01 | 2038-01-01 | 2039-01-01 | 2040-01-01 | 2041-01-01 | 2042-01-01 | 2043-01-01 | 2044-01-01 | 2045-01-01 | 2046-01-01 | 2047-01-01 | 2048-01-01 | 2049-01-01 | 2050-01-01 | 2051-01-01 | 2052-01-01 | 2053-01-01 | 2054-01-01 | 2055
Petroleum (CO2-kvoter/tonn) inkl. avgifter [4]: | 1902 | 2115 | 2370 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2418 | 2515 | 2616
Lav bane | 713 | 727 | 743 | 761 | 780 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1052 | 1094 | 1138 | 1184 | 1231 | 1280 | 1332 | 1385 | 1440 | 1498 | 1558 | 1620 | 1685 | 1752 | 1822 | 1895 | 1971 | 2050 | 2132
Høy bane (IPCC 1,5°-bane - median) | 2043 | 2206 | 2382 | 2571 | 2776 | 2997 | 3177 | 3368 | 3571 | 3785 | 4013 | 4254 | 4510 | 4781 | 5068 | 5373 | 5636 | 5911 | 6200 | 6503 | 6820 | 7154 | 7503 | 7870 | 8254 | 8658 | 8753 | 8849 | 8946 | 9044 | 9143
Strømpris NOK/kWh Statnett [5]: | 0.7 | 0.67871 | 0.66301 | 0.64731 | 0.63161 | 0.61592 | 0.60022 | 0.58452 | 0.56742 | 0.55126 | 0.5265 | 0.5148 | 0.5031 | 0.4914 | 0.4797 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468
Stømpris Prognose [10]: | 0.7 | 0.71561 | 0.73157 | 0.74788 | 0.76456 | 0.78161 | 0.79904 | 0.81686 | 0.83507 | 0.8537 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273
Gasspris NOK/MMBtu [6]: | 0.16709 | 0.17449 | 0.18222 | 0.19029 | 0.19872 | 0.20753 | 0.21672 | 0.22632 | 0.23635 | 0.24682 | 0.25775 | 0.26917 | 0.28109 | 0.29354 | 0.30655 | 0.32013 | 0.33431 | 0.34912 | 0.36459 | 0.38074 | 0.3976 | 0.41522 | 0.43361 | 0.45282 | 0.47288 | 0.49383 | 0.51571 | 0.53855 | 0.56241 | 0.58732 | 0.61334
Nox-pris NOK/tonn [7]: | 25807.1429 | 26393.9286 | 26980.7143 | 27567.5 | 28154.2857 | 28741.0714 | 29327.8571 | 29914.6429 | 30501.4286 | 31088.2143 | 31675 | 32261.7857 | 32848.5714 | 33435.3571 | 34022.1429 | 34608.9286 | 35195.7143 | 35782.5 | 36369.2857 | 36956.0714 | 37542.8571 | 38129.6429 | 38716.4286 | 39303.2143 | 39890 | 40476.7857 | 41063.5714 | 41650.3571 | 42237.1429 | 42823.9286 | 43425.212
Kostnader
Investering i anleggsmiddler [8]: | 2025-01-01: 8100000000
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Gassinntekter fra frigjort gass |  | 1133859.5272 | 1184089.5043 | 1236544.6693 | 1291323.5982 | 1348529.2336 | 1408269.0786 | 1470655.3988 | 1535805.433 | 1603841.6137 | 1674891.7972 | 1749089.5038 | 1826574.1688 | 1907491.4045 | 1991993.2737 | 2080238.5757 | 2172393.1446 | 2268630.1609 | 2369130.477 | 2474082.9572 | 2583684.8322 | 2698142.0702 | 2817669.764 | 2942492.5345 | 3072844.9538 | 3208971.9852 | 3351129.4442 | 3499584.4786 | 3654616.071 | 3816515.5629 | 3985587.2023
Besparelser i CO2 kvoter |  | 320850000 | 327150000 | 334350000 | 342450000 | 351000000 | 360000000 | 374400000 | 389250000 | 405000000 | 421200000 | 437850000 | 455400000 | 473400000 | 492300000 | 512100000 | 532800000 | 553950000 | 576000000 | 599400000 | 623250000 | 648000000 | 674100000 | 701100000 | 729000000 | 758250000 | 788400000 | 819900000 | 852750000 | 886950000 | 922500000
Besparelse i Nox avgifter |  | 21936071.4286 | 22434839.2857 | 22933607.1429 | 23432375 | 23931142.8571 | 24429910.7143 | 24928678.5714 | 25427446.4286 | 25926214.2857 | 26424982.1429 | 26923750 | 27422517.8571 | 27921285.7143 | 28420053.5714 | 28918821.4286 | 29417589.2857 | 29916357.1429 | 30415125 | 30913892.8571 | 31412660.7143 | 31911428.5714 | 32410196.4286 | 32908964.2857 | 33407732.1429 | 33906500 | 34405267.8571 | 34904035.7143 | 35402803.5714 | 35901571.4286 | 36400339.2857
Strømkostnader |  | -711312000 | -689673543.8491 | -673722228.4528 | -657770913.0566 | -641819597.6604 | -625868282.2642 | -609916966.8679 | -593965651.4717 | -576592550.8868 | -560167307.0943 | -535008240 | -523119168 | -511230096 | -499341024 | -487451952 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880 | -475562880
Driftsresultat |  | -367392069.0442 | -338904615.059 | -315202076.6406 | -290597214.4584 | -265539925.5696 | -240030102.4712 | -209117632.8977 | -177752399.6101 | -144062494.9874 | -110867433.1543 | -68485400.4962 | -38470075.9741 | -8001318.8813 | 23371022.8451 | 55647108.0043 | 88827102.4303 | 110572107.3038 | 133221375.477 | 157225095.8143 | 181683465.5465 | 207046690.6417 | 233764986.1925 | 261388576.8202 | 289917697.0966 | 319802591.9852 | 350593517.3013 | 382740740.1928 | 416244539.6424 | 451105206.9915 | 487323046.488
Støtte fra Nox-fondet [9] | 2025-01-01: 520000000
Anleggsmidler | 2025-01-01: -8100000000
Kontantstrøm før skatt | -7580000000 | -367392069.0442 | -338904615.059 | -315202076.6406 | -290597214.4584 | -265539925.5696 | -240030102.4712 | -209117632.8977 | -177752399.6101 | -144062494.9874 | -110867433.1543 | -68485400.4962 | -38470075.9741 | -8001318.8813 | 23371022.8451 | 55647108.0043 | 88827102.4303 | 110572107.3038 | 133221375.477 | 157225095.8143 | 181683465.5465 | 207046690.6417 | 233764986.1925 | 261388576.8202 | 289917697.0966 | 319802591.9852 | 350593517.3013 | 382740740.1928 | 416244539.6424 | 451105206.9915 | 487323046.488
Akkumulert overskudd |  | -367392069.0442 | -706296684.1032 | -1021498760.7439 | -1312095975.2023 | -1577635900.7719 | -1817666003.2432 | -2026783636.1408 | -2204536035.751 | -2348598530.7384 | -2459465963.8927 | -2527951364.389 | -2566421440.363 | -2574422759.2443 | -2551051736.3992 | -2495404628.3949 | -2406577525.9646 | -2296005418.6608 | -2162784043.1838 | -2005558947.3694 | -1823875481.823 | -1616828791.1813 | -1383063804.9888 | -1121675228.1686 | -831757531.0719 | -511954939.0867 | -161361421.7854 | 221379318.4074 | 637623858.0498 | 1088729065.0413 | 1576052111.5293
NNV forventet prisbane (redusert strømpris)
NNV 30 år | 2025-01-01: 1682470380.8082; 2026-01-01: NNV 20 år; 2027-01-01: -725261101.4882; 2028-01-01: NNV 10 år; 2029-01-01: -4122336632.5353; 2030-01-01: Tilbakebetalingstid; 2031-01-01: 15.2872
Internrente | 2025-01-01: 5.512%; 2026-01-01: Internrente; 2027-01-01: 3.026%; 2028-01-01: Internrente; 2029-01-01: -8.133%; 2030-01-01: Lønnsomt etter 23 år med en NNV:; 2031-01-01: 90565401.7505
NNV forventet prisbane (økende strømpris)
NNV 30 år | 2025-01-01: -3136235920.339; 2026-01-01: NNV 20 år; 2027-01-01: -4021551591.5159; 2028-01-01: NNV 10 år; 2029-01-01: -5275151579.3656; 2030-01-01: Tilbakebetalingstid; 2031-01-01: Betales ikke tilbake
Internrente | 2025-01-01: -0.03345%; 2026-01-01: Internrente; 2027-01-01: -3.602%; 2028-01-01: Internrente; 2029-01-01: -14.78%; 2030-01-01: Lønnsomt etter med en NNV:; 2031-01-01: Blir ikke lønnsomt
NNV lav prisbane (redusert strømpris)
NNV 30 år | 2025-01-01: -8127988484.4462; 2026-01-01: NNV 20 år; 2027-01-01: -9349507228.0413; 2028-01-01: NNV 10 år; 2029-01-01: -9648077541.8768
Internrente | 2025-01-01: -3.705%; 2026-01-01: Internrente; 2027-01-01: -14.84%; 2028-01-01: Internrente; 2029-01-01: #NUM!
NNV lav prisbane (økende strømpris)
NNV 30 år | 2025-01-01: -12946694785.5934; 2026-01-01: NNV 20 år; 2027-01-01: -12645797718.0691; 2028-01-01: NNV 10 år; 2029-01-01: -10800892488.707
Internrente | 2025-01-01: #NUM!; 2026-01-01: Internrente; 2027-01-01: #NUM!; 2028-01-01: Internrente; 2029-01-01: #NUM!
NNV høy prisbane (redusert strømpris)
NNV 30 år | 2025-01-01: 19738844482.7202; 2026-01-01: NNV 20 år; 2027-01-01: 7866464202.1306; 2028-01-01: NNV 10 år; 2029-01-01: -2250244369.7287
Internrente | 2025-01-01: 12.88%; 2026-01-01: Internrente; 2027-01-01: 10.52%; 2028-01-01: Internrente; 2029-01-01: -1.354%
NNV høy bane (økende strømpris)
NNV 30 år | 2025-01-01: 14920138181.573; 2026-01-01: NNV 20 år; 2027-01-01: 4570173712.1028; 2028-01-01: NNV 10 år; 2029-01-01: -3403059316.5589
Internrente | 2025-01-01: 11.11%; 2026-01-01: Internrente; 2027-01-01: 8.165%; 2028-01-01: Internrente; 2029-01-01: -4.944%

## Ingen Elektrifisering NNV
Inndata | [5 empty] | Mellomregning
Antall årlige timer | 8760 |  | Diskonteringsrate | 4% |  | Mengde frigjort gass/MMBtu | 6786002.15
Årlig kraftbehov/mWh [1] | 1016160 |  | Prosjektets levetid | 30 år
Årlig kraftbehov/kWh | 1016160000 |  | Valutakurs Euro/NOK | 11.7
Reduksjon i CO2-utslipp/tonn [2] | 450000 |  | Valutakurs DK/NOK | 1.5
Reduksjon i Nox utslipp/tonn [3] | 850
År | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 2029-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | 2032-01-01 | 2033-01-01 | 2034-01-01 | 2035-01-01 | 2036-01-01 | 2037-01-01 | 2038-01-01 | 2039-01-01 | 2040-01-01 | 2041-01-01 | 2042-01-01 | 2043-01-01 | 2044-01-01 | 2045-01-01 | 2046-01-01 | 2047-01-01 | 2048-01-01 | 2049-01-01 | 2050-01-01 | 2051-01-01 | 2052-01-01 | 2053-01-01 | 2054-01-01 | 2055
Petroleum (CO2-kvoter/tonn) inkl. avgifter [4]: | 1902 | 2115 | 2370 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2418 | 2515 | 2616
Lav bane | 713 | 727 | 743 | 761 | 780 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1052 | 1094 | 1138 | 1184 | 1231 | 1280 | 1332 | 1385 | 1440 | 1498 | 1558 | 1620 | 1685 | 1752 | 1822 | 1895 | 1971 | 2050 | 2132
Høy bane (IPCC 1,5°-bane - median) | 2043 | 2206 | 2382 | 2571 | 2776 | 2997 | 3177 | 3368 | 3571 | 3785 | 4013 | 4254 | 4510 | 4781 | 5068 | 5373 | 5636 | 5911 | 6200 | 6503 | 6820 | 7154 | 7503 | 7870 | 8254 | 8658 | 8753 | 8849 | 8946 | 9044 | 9143
Strømpris NOK/kWh Statnett [5]: | 0.7 | 0.67871 | 0.66301 | 0.64731 | 0.63161 | 0.61592 | 0.60022 | 0.58452 | 0.56742 | 0.55126 | 0.5265 | 0.5148 | 0.5031 | 0.4914 | 0.4797 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468
Strømpris prognose [10]: | 0.7 | 0.71561 | 0.73157 | 0.74788 | 0.76456 | 0.78161 | 0.79904 | 0.81686 | 0.83507 | 0.8537 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273
Gasspris NOK/MMBtu [6]: | 0.16709 | 0.17449 | 0.18222 | 0.19029 | 0.19872 | 0.20753 | 0.21672 | 0.22632 | 0.23635 | 0.24682 | 0.25775 | 0.26917 | 0.28109 | 0.29354 | 0.30655 | 0.32013 | 0.33431 | 0.34912 | 0.36459 | 0.38074 | 0.3976 | 0.41522 | 0.43361 | 0.45282 | 0.47288 | 0.49383 | 0.51571 | 0.53855 | 0.56241 | 0.58732 | 0.61334
Nox-pris NOK/tonn [7]: | 25807.1429 | 26393.9286 | 26980.7143 | 27567.5 | 28154.2857 | 28741.0714 | 29327.8571 | 29914.6429 | 30501.4286 | 31088.2143 | 31675 | 32261.7857 | 32848.5714 | 33435.3571 | 34022.1429 | 34608.9286 | 35195.7143 | 35782.5 | 36369.2857 | 36956.0714 | 37542.8571 | 38129.6429 | 38716.4286 | 39303.2143 | 39890 | 40476.7857 | 41063.5714 | 41650.3571 | 42237.1429 | 42823.9286 | 43425.212
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Gassinntekter fra frigjort gass |  | -1133859.5272 | -1184089.5043 | -1236544.6693 | -1291323.5982 | -1348529.2336 | -1408269.0786 | -1470655.3988 | -1535805.433 | -1603841.6137 | -1674891.7972 | -1749089.5038 | -1826574.1688 | -1907491.4045 | -1991993.2737 | -2080238.5757 | -2172393.1446 | -2268630.1609 | -2369130.477 | -2474082.9572 | -2583684.8322 | -2698142.0702 | -2817669.764 | -2942492.5345 | -3072844.9538 | -3208971.9852 | -3351129.4442 | -3499584.4786 | -3654616.071 | -3816515.5629 | -3985587.2023
Kostnader i CO2 kvoter |  | -855900000 | -951750000 | -1066500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1084500000 | -1088100000 | -1131750000
Kostnader i Nox avgifter |  | -21936071.4286 | -22434839.2857 | -22933607.1429 | -23432375 | -23931142.8571 | -24429910.7143 | -24928678.5714 | -25427446.4286 | -25926214.2857 | -26424982.1429 | -26923750 | -27422517.8571 | -27921285.7143 | -28420053.5714 | -28918821.4286 | -29417589.2857 | -29916357.1429 | -30415125 | -30913892.8571 | -31412660.7143 | -31911428.5714 | -32410196.4286 | -32908964.2857 | -33407732.1429 | -33906500 | -34405267.8571 | -34904035.7143 | -35402803.5714 | -35901571.4286 | -36400339.2857
Besparelse i strømkostnader |  | 711312000 | 689673543.8491 | 673722228.4528 | 657770913.0566 | 641819597.6604 | 625868282.2642 | 609916966.8679 | 593965651.4717 | 576592550.8868 | 560167307.0943 | 535008240 | 523119168 | 511230096 | 499341024 | 487451952 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880 | 475562880
Driftsresultat |  | -167657930.9558 | -285695384.941 | -416947923.3594 | -451452785.5416 | -467960074.4304 | -484469897.5288 | -500982367.1023 | -517497600.3899 | -535437505.0126 | -552432566.8457 | -578164599.5038 | -590629924.0259 | -603098681.1187 | -615571022.8451 | -628047108.0043 | -640527102.4303 | -641122107.3038 | -641721375.477 | -642325095.8143 | -642933465.5465 | -643546690.6417 | -644164986.1925 | -644788576.8202 | -645417697.0966 | -646052591.9852 | -646693517.3013 | -647340740.1928 | -647994539.6424 | -652255206.9915 | -696573046.488
Besparelse i investering [8]: | 2025-01-01: 7580000000
Kontantstrøm før skatt | 7580000000 | -167657930.9558 | -285695384.941 | -416947923.3594 | -451452785.5416 | -467960074.4304 | -484469897.5288 | -500982367.1023 | -517497600.3899 | -535437505.0126 | -552432566.8457 | -578164599.5038 | -590629924.0259 | -603098681.1187 | -615571022.8451 | -628047108.0043 | -640527102.4303 | -641122107.3038 | -641721375.477 | -642325095.8143 | -642933465.5465 | -643546690.6417 | -644164986.1925 | -644788576.8202 | -645417697.0966 | -646052591.9852 | -646693517.3013 | -647340740.1928 | -647994539.6424 | -652255206.9915 | -696573046.488
Akkumulert underskudd |  | -167657930.9558 | -453353315.8968 | -870301239.2561 | -1321754024.7977 | -1789714099.2281 | -2274183996.7568 | -2775166363.8592 | -3292663964.249 | -3828101469.2616 | -4380534036.1073 | -4958698635.611 | -5549328559.637 | -6152427240.7557 | -6767998263.6008 | -7396045371.6051 | -8036572474.0354 | -8677694581.3392 | -9319415956.8162 | -9961741052.6306 | -10604674518.177 | -11248221208.8187 | -11892386195.0112 | -12537174771.8314 | -13182592468.9281 | -13828645060.9133 | -14475338578.2146 | -15122679318.4074 | -15770673858.0498 | -16422929065.0413 | -17119502111.5293
LLV forventet prisbane
NNV 30 år | 2025-01-01: -1682470380.8082; 2026-01-01: NNV 20 år; 2027-01-01: 725261101.4882; 2028-01-01: NNV 10 år; 2029-01-01: 4122336632.5353
Internrente | 2025-01-01: 5.512%; 2026-01-01: Internrente; 2027-01-01: 3.026%; 2028-01-01: internrente; 2029-01-01: -8.133%

## Karbonpris bane (Forventet)
År | Pris/tonn | Stigningstall | Notat: tallene i lyseblått [4] er hentet fra regjeringen sin karbonpris bane for samfunnsøkonomiske analyser i 2024.
2025 | 1902 | 0.04327 | [4] Tilgjengelig fra: | https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/karbonprisbaner-for-bruk-i-samfunnsokonomiske-analyser-i-2024/id3020031/
2026 | 2115
2027 | 2370
2028 | 2410
2029 | 2410
2030 | 2410
2031 | 2410
2032 | 2410
2033 | 2410
2034 | 2410
2035 | 2410
2036 | 2410
2037 | 2410
2038 | 2410
2039 | 2410
2040 | 2410
2041 | 2410
2042 | 2410
2043 | 2410
2044 | 2410
2045 | 2410
2046 | 2410
2047 | 2410
2048 | 2410
2049 | 2410
2050 | 2410
2051 | 2410
2052 | 2410
2053 | 2418
2054 | 2515
2055 | 2616

## Gass-pris lineær prognose
År | NOK/MMBtu | Notat: Tallene merket i lyse blått [6] er hentet fra Forsyningstilsynet i Danmark og er et gjennomsnitt for 2024. Prisene på danske gassbørsen (Ekskl. avgifter, moms, tariff og distribusjon)
2024 | 0.16 | [6] Tilgjengelig fra: | https://forsyningstilsynet.dk/analyser-og-tal/forbrugerpriser/naturgasprisstatistik/prisstatistik-2-kv-2024
2025 | 0.16709
2026 | 0.17449 | Vekslingskurs 1 DK til NOK: | 1.5
2027 | 0.18222 | Prognose er estimert ved å anvende samme stigningstall som i karbonprisbanen: 0,0433
2028 | 0.19029
2029 | 0.19872
2030 | 0.20753
2031 | 0.21672
2032 | 0.22632
2033 | 0.23635
2034 | 0.24682
2035 | 0.25775
2036 | 0.26917
2037 | 0.28109
2038 | 0.29354
2039 | 0.30655
2040 | 0.32013
2041 | 0.33431
2042 | 0.34912
2043 | 0.36459
2044 | 0.38074
2045 | 0.3976
2046 | 0.41522
2047 | 0.43361
2048 | 0.45282
2049 | 0.47288
2050 | 0.49383
2051 | 0.51571
2052 | 0.53855
2053 | 0.56241
2054 | 0.58732
2055 | 0.61334

## Strøm-pris prognose (Avtagende)
År | NOK/kWh | Notat: Tallene merket i lyse blått [5] er hentet fra stattnett sin langsiktige markedsanalyse. Det er anvendt en lineær prognose for å esitmerer verdiene i mellom disse.
2025 | 0.7 | [5] Tilgjengelig fra: | https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/lma/langsiktig-markedsanalyse-2022-2050.pdf
2026 | 0.67871
2027 | 0.66301 | Vekslingskurs 1 EURO til NOK: | 11.7
2028 | 0.64731 | Basert på samme kurs anvendt i karbonprisbane [4]
2029 | 0.63161
2030 | 0.61592
2031 | 0.60022
2032 | 0.58452
2033 | 0.56742
2034 | 0.55126
2035 | 0.5265
2036 | 0.5148
2037 | 0.5031
2038 | 0.4914
2039 | 0.4797
2040 | 0.468
2041 | 0.468
2042 | 0.468
2043 | 0.468
2044 | 0.468
2045 | 0.468
2046 | 0.468
2047 | 0.468
2048 | 0.468
2049 | 0.468
2050 | 0.468
2051 | 0.468
2052 | 0.468
2053 | 0.468
2054 | 0.468
2055 | 0.468

## Strøm-pris prognose (Økende)
År | NOK/kWh | Notat: Tallet i lyseblått er hentet fra Statnett sin langsiktige markedsanalyse.
2025 | 0.7 | [10]: Det er regnet en prisutvikling ut fra den forventet karbonpris banen, der stigningstallet er delt på to, og mulitplisert frem til 2035
2026 | 0.71561
2027 | 0.73157 | Prognose er estimert ved å anvende stigningstall som i karbonprisbanen: 0,0433/2
2028 | 0.74788
2029 | 0.76456
2030 | 0.78161
2031 | 0.79904
2032 | 0.81686
2033 | 0.83507
2034 | 0.8537
2035 | 0.87273
2036 | 0.87273
2037 | 0.87273
2038 | 0.87273
2039 | 0.87273
2040 | 0.87273
2041 | 0.87273
2042 | 0.87273
2043 | 0.87273
2044 | 0.87273
2045 | 0.87273
2046 | 0.87273
2047 | 0.87273
2048 | 0.87273
2049 | 0.87273
2050 | 0.87273
2051 | 0.87273
2052 | 0.87273
2053 | 0.87273
2054 | 0.87273
2055 | 0.87273

## NOx-pris lineær prognose
År | Pris NOK/kg | Notat: Tallene merket i lyse blåt [7] er faktiske priser for utslipp av NOx. Det er anvendt en lineær prognose for å estimere verdiene frem til 2055.
2018 | 21.94 | [7] Tilgjengelig fra: | https://www.skatteetaten.no/satser/saravgift---nox/?year=2024#rateShowYear
2019 | 22.27
2020 | 22.69
2021 | 23.48
2022 | 23.79
2023 | 24.46
2024 | 25.59
2025 | 25.8071
2026 | 26.3939
2027 | 26.9807
2028 | 27.5675
2029 | 28.1543
2030 | 28.7411
2031 | 29.3279
2032 | 29.9146
2033 | 30.5014
2034 | 31.0882
2035 | 31.675
2036 | 32.2618
2037 | 32.8486
2038 | 33.4354
2039 | 34.0221
2040 | 34.6089
2041 | 35.1957
2042 | 35.7825
2043 | 36.3693
2044 | 36.9561
2045 | 37.5429
2046 | 38.1296
2047 | 38.7164
2048 | 39.3032
2049 | 39.89
2050 | 40.4768
2051 | 41.0636
2052 | 41.6504
2053 | 42.2371
2054 | 42.8239
2055 | 43.4252

## Kilder
Kilder:
[1],[2] ,[3] og [8]: | Hentet fra: | https://www.equinor.com/news/20240911-reducing-emissions-troll-field
[4]: | Hentet fra: | https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/karbonprisbaner-for-bruk-i-samfunnsokonomiske-analyser-i-2024/id3020031/
[5]: | Se eget ark for prognose og kilde: | Strøm-pris lineær prognose
[6]: | Se eget ark for prognose og kilde: | Gass-pris lineær prognose
[7]: | Se eget ark for prognose og kilde: | NOx-pris lineær prognose
[9]: | Hentet fra: | https://www.equinor.com/no/news/archive/20210423-development-plans-troll-west-electrification
[10]: | Hentet fra: | https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/lma/langsiktig-markedsanalyse-2022-2050.pdf